## Analysmetoder IVM
Analyser av prover tagna fr.o.m. 2014-03-15 är utförda av kemiska analyslaboratoriet vid Institutionen för vatten och miljö (IVM), SLU.
Sammanställda av Helena Linefur.
Laboratoriets kontaktuppgifter:
Adress: Box 7050, 750 07 Uppsala
Tel: 018 - 67 31 40
E-post: christian.demandt@slu.se
Laboratoriet är ackrediterat av Swedac.
Analysvariabel | Metod(referens) | Mätosäkerheta | Mätområdeb
pH | SS-EN ISO 10523:2012, mod | 0,28 pH-enh. | 3–10 pH-enh.
Konduktivitet | SS-EN 27888, utg 1 | 10% | 0,1–10 mS/m
|  | 5% | 10–150 mS/m
Alkalinitet | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | 0,009 mekv/l | 0–0,1 mekv/l
|  | 5% | 0,1–4,0 mekv/l
Ammoniumkväve | ISO 15923-1:2013 | 4 µg/l | 3–60 µg/l
|  | 11% | 60-1000 µg/l
Nitrit+Nitratkväve | ISO 15923-1:2013 | 3 µg/l | 3–50 µg/l
|  | 12% | 50-2000 µg/l
Totalkväve, TNb | SS-EN 12260:2004 (förbränning) | 15% | 50–10000 µg/l
Fosfatfosfor | ISO 15923-1:2013 | 2 µg/l | 4–60 µg/l
|  | 6 % | 60-1000 µg/l
Totalfosfor | SS-EN ISO 6878:2005 mod | 1 µg/l | 1–5 µg/l
| Bran Luebbe, Method No G-175-96 för AAIII | 10% | 5–200 µg/l
Suspenderat material/slamhalt | SS-EN 872:2005, mod. | 22% | >1 mg/l
Totalt organiskt kol/TOC | SS-EN 1484 utg1 | 10% | 0,5–20 mg/l
|  | 11% | 20–100 mg/l
a) Mätosäkerhet - Egen beräknad med täckningsfaktor 2 (enl. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rapport 2003:23). Mätosäkerheten kontrolleras årligen.
b) Mätområde - Analyserbart område utan spädning
För mer information:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/vom/laboratorier/ackrediterade-vattenanalysmetoder.pdf

## Data t.o.m. juni 2018
Typområde K32
Kursiva + blåmarkerade värden avser analysresultat utanför ackrediterat mätområde
Stat | Dat | Tid | pH | kond | Alk | Tot-N | NO3-N | NH4-N | Tot-P | PO4-P | Part-P | SS | TOC | Vattenstånd | Anmärkning
|  |  |  | mS/m | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | cm
2004-06-29
BL 2 | 2004-07-05 | 10:40 | 7.3 | 64 | 1.29 | 23.23 | 19.2 | 0.124 | 0.486 | 0.248 | 0.16 | 38 | 21.17 | 7
BL 2 | 2004-07-21 | 14:20 | 6.9 | 71 | 1.16 | 31.62 | 20.8 | 6.1 | 2.96 | 2.42 | 0.04 | 4 | 22.97 | 14
BL 2 | 2004-08-02 | 10:40 | 7.1 | 62 | 1.81 | 7.985 | 5.64 | 0.349 | 0.277 | 0.135 | 0.103 | 10 | 26.98 | 4
BL 2 | 2004-08-16 | 11:00 | 6.8075 | 58.9 | 1.6106 | 11.15 | 8.26 | 0 | 0.224 | 0.084 | 0.107 | 10 | 28.25 | 8
BL 2 | 2004-08-30 | 10:25 | 6.9788 | 63.1 | 1.0345 | 23.27 | 17.3 | 1.69 | 1.1 | 0.736 | 0.288 | 12 | 27.45 | 4
BL 2 | 2004-09-13 | 10:30 | 6.9226 | 57.3 | 0.9929 | 22.36 | 19.2 | 0.112 | 0.37 | 0.215 | 0.125 | 20 | 17.17 | 6
BL 2 | 2004-09-27 | 11:08 | 6.6317 | 57 | 0.8637 | 21.83 | 18.2 | 0.084 | 0.43 | 0.269 | 0.112 | 4 | 18.14 | 8
BL 2 | 2004-10-11 | 7:30 | 7.0572 | 58.4 | 0.9322 | 20.01 | 16.6 | 0.131 | 0.381 | 0.24 | 0.095 | 8 | 20.14 | 8
BL 2 | 2004-10-25 | 10:30 | 6.6449 | 70 | 1.2188 | 30.14 | 22.2 | 3.71 | 0.97 | 0.446 | 0.411 | 10 | 20.6 | 18
BL 2 | 2004-11-08 | 10:45 | 6.6848 | 76.3 | 1.3553 | 31.25 | 23.6 | 3.88 | 0.535 | 0.114 | 0.367 | 8 | 23.25 | 14
BL 2 | 2004-11-23 | 10:20 | 6.5307 | 72.2 | 1.4242 | 27.5 | 22.3 | 1.83 | 0.62 | 0.026 | 0.526 | 10 | 20.02 | 23
BL 2 | 2004-12-06 | 9:00 | 6.7669 | 74.6 | 1.4547 | 27.58 | 24.9 | 1.2 | 0.284 | 0.054 | 0.204 | 8 | 19.53 | 20
BL 2 | 2004-12-20 | 9:30 | 6.9668 | 72 | 1.3053 | 24.13 | 22.6 | 0.844 | 0.196 | 0.013 | 0.158 | 16 | 18.63 | 15
BL 2 | 2005-01-10 | 12:20 | 7.1514 | 72.7 | 1.5304 | 30.29 | 23.4 | 2.73 | 1.15 | 0.274 | 0.851 | 34 | 20.94 | 28
BL 2 | 2005-01-24 | 11:15 | 7.1557 | 73.1 | 1.5783 | 27.85 | 23.2 | 1.34 | 0.388 | 0.016 | 0.357 | 16 | 19.4 | 18
BL 2 | 2005-02-07 | 10:30 | 7.1238 | 71.4 | 1.4784 | 26.59 | 20.6 | 0.974 | 0.217 | 0.02 | 0.182 | 14 | 17.26 | 14
BL 2 | 2005-02-28 |  | 6.9107 | 75.8 | 1.2731 | 22.84 | 17.4 | 1.28 | 0.337 | 0.008 | 0.32 | 12 | 15.81 | 18
BL 2 | 2005-03-07 | 13:26 | 7.3186 | 74.6 | 1.5051 | 19.43 | 15.6 | 1.13 | 0.487 | 0 | 0.463 | 12 | 15.77 | 16
BL 2 | 2005-03-21 | 11:00 | 7.0041 | 69.2 | 1.1783 | 24.58 | 18.2 | 1.76 | 0.303 | 0.014 | 0.261 | 10 | 17.27 | 19
BL 2 | 2005-04-04 |  | 7.3806 | 65.3 | 1.4461 | 26.38 | 20.1 | 0.662 | 0.208 | 0.041 | 0.145 | 6 | 17.26 | 13
BL 2 | 2005-04-18 | 9:45 | 7.3794 | 75.7 | 1.2839 | 21.02 | 16.5 | 0.598 | 0.128 | 0.007 | 0.109 | 2 | 16.18 | 14
BL 2 | 2005-05-02 | 10:30 | 7.4054 | 80.3 | 1.6856 | 16.05 | 13.2 | 0.301 | 0.055 | 0.004 | 0.037 | 6 | 18.49 | 12
BL 2 | 2005-05-30 | 13:45 | 7.4807 | 75 | 1.6147 | 16.15 | 11.8 | 0.109 | 0.074 | 0.011 | 0.035 | 6 | 19.69 | 12
BL 2 | 2005-06-20 | 10:30 | 7.4019 | 81 | 1.6339 | 17.84 | 15.1 | 0.353 | 0.554 | 0.312 | 0.117 | 8 | 21.93 | 15
BL 2 | 2005-07-04 | 14:45 | 7.5 | 65 | 1.15 | 21.07 | 16.8 | 0 | 0.191 | 0.087 | 0.069 | 4 | 23.84 | 3
BL 2 | 2005-07-25 | 11:00 | 6.956 | 56 | 0.9368 | 26.61 | 22.3 | 0.003 | 0.262 | 0.046 | 0.128 | 6 | 20.5 | 10
BL 2 | 2005-08-08 | 13:40 | 6.5842 | 72 | 0.4949 | 35.71 | 25.7 | 1.63 | 1.17 | 0.9 | 0.21 | 4 | 26.33 | 8
BL 2 | 2005-08-22 | 8:44 | 6.8628 | 64 | 0.6603 | 29.39 | 24.5 | 0.091 | 0.553 | 0.28 | 0.226 | 22 | 20.98 | 10
BL 2 | 2005-09-05 | 10:35 | 6.958 | 63 | 0.7362 | 26.06 | 22.7 | 0.051 | 0.468 | 0.223 | 0.212 | 12 | 22.44 | 7
BL 2 | 2005-09-19 | 8:45 | 6.9035 | 58 | 0.7592 | 25.84 | 20 | 0.002 | 0.303 | 0.022 | 0.184 | 18 | 20.53 | 8
BL 2 | 2005-10-03 | 10:15 | 6.8018 | 62 | 0.7977 | 28.83 | 22 | 1.09 | 0.745 | 0.48 | 0.149 | 4 | 21.44 | 6
BL 2 | 2005-10-17 | 10:40 | 7.0041 | 57 | 0.8102 | 22.41 | 18 | 0.095 | 0.248 | 0.117 | 0.116 | 10 | 19.39 | 8
BL 2 | 2005-10-31 | 10:15 | 6.9349 | 63 | 0.7624 | 27.37 | 22.1 | 1.29 | 0.462 | 0.238 | 0.173 | 6 | 17.23 | 10
BL 2 | 2005-11-14 | 8:45 | 7.0545 | 65 | 0.8558 | 26.56 | 20.9 | 0.577 | 0.356 | 0.172 | 0.149 | 2 | 17.61 | 12
BL 2 | 2005-11-28 |  | 7.1427 | 69 | 0.9839 | 27.78 | 27.4 | 1.57 | 0.297 | 0.019 | 0.228 | 4 | 17.31 | 13
BL 2 | 2005-12-12 | 10:35 | 7.1246 | 71 | 1.1351 | 30.07 | 27.8 | 1.815 | 0.341 | 0.066 | 0.271 | 10 | 17.34 | 17
BL 2 | 2005-12-27 | 10:35 | 7.4711 | 70 | 1.2818 | 22.87 | 22 | 1.08 | 0.258 | 0.022 | 0.232 | 16 | 16.57 | 13
BL 2 | 2006-01-09 | 10:25 | 7.1511 | 74 | 1.284 | 28.36 | 27 | 1.95 | 0.515 | 0.019 | 0.486 | 32 | 18.27 | 14
BL 2 | 2006-01-23 | 10:50 | 6.8914 | 82 | 1.283 | 23.75 | 21.9 | 2.78 | 0.111 | 0.013 | 0.091 | 18 | 16.78 | 12
BL 2 | 2006-02-06 | 14:15 | 7.2235 | 81 | 1.4485 | 19.76 | 16.1 | 2.88 | 0.122 | 0.009 | 0.105 | 18 | 15.66 | 10 | is delvis men vattnet rinner
BL 2 | 2006-02-20 | 13:30 | 6.9571 | 74 | 1.4304 | 31.9 | 25.9 | 5.02 | 0.663 | 0.032 | 0.607 | 18 | 18.84 | 19
BL 2 | 2006-03-13 | 11:27 | 6.8623 | 80 | 1.1928 | 22.06 | 17.7 | 2.88 | 0.091 | 0.008 | 0.085 | 16 | 16.31 | 12
BL 2 | 2006-03-20 | 11:15 | 6.9025 | 75 | 1.3459 | 22.67 | 18.4 | 3.05 | 0.147 | 0.014 | 0.123 | 10 | 16.65 | 11
BL 2 | 2006-03-30 | 10:40 | 6.8301 | 63 | 1.2748 | 28.22 | 23.5 | 1.74 | 0.505 | 0.044 | 0.451 | 22 | 22.53 | 34 | normal grumlighet
BL 2 | 2006-04-03 11:00 | 11:00 | 6.7789 | 64 | 1.4068 | 29.62 | 22.8 | 2.09 | 0.659 | 0.074 | 0.578 | 14 | 24.23 | 41 | normal grumlighet
BL 2 | 2006-04-18 | 9:00 | 6.8163 | 73 | 1.1561 | 28.84 | 22.3 | 2.99 | 0.403 | 0.03 | 0.361 | 10 | 17.39 | 18
BL 2 | 2006-05-02 | 12:30 | 6.721 | 69 | 1.0464 | 29.37 | 22.1 | 3.92 | 0.606 | 0.02 | 0.575 | 36 | 18.86 | 22
BL 2 | 2006-05-15 | 10:55 | 7.163 | 79 | 1.4873 | 24.22 | 22.7 | 2.42 | 0.169 | 0.022 | 0.139 | 16 | 16.86 | 12.5
BL 2 | 2006-05-29 | 10:40 | 7.1559 | 75 | 1.1253 | 23.32 | 19 | 4.2 | 0.231 | 0.013 | 0.218 | 20 | 14.98 | 14
BL 2 | 2006-06-12 | 11:00 | 7.3255 | 80 | 1.8142 | 19.46 | 16.7 | 0.838 | 0.102 | 0.013 | 0.089 | 8 | 16.37 | 12
BL 2 | 2006-06-26 |  | 7.2066 | 85 | 1.924 | 18.5 | 13.6 | 4.33 | 0.636 | 0.149 | 0.305 | 4 | 20.82 | 7.5
BL 2 | 2006-07-10 | 11:45 | 7.21 | 84.7 | 1.2037 | 17.52 | 12.8 | 0.725 | 0.271 | 0.008 | 0.223 | 4 | 20.57 | 5
BL 2 | 2006-08-14 | 10:30 | 6.6892 | 115.5 | 0.871 | 86.6 | 43.3 | 22.8 | 6.68 | 5.5 | 0.52 | 14 | 33.97 | 10
BL 2 | 2006-08-28 | 10:35 | 6.7998 | 64 | 0.5593 | 37 | 34.2 | 1.11 | 0.536 | 0.039 | 0.168 | 4 | 18.62 | 7
BL 2 | 2006-09-11 | 9:47 | 7.1251 | 70.7 | 0.4453 | 28.93 | 27.8 | 0.425 | 0.212 | 0.033 | 0.111 | 4 | 15.9 | 9
BL 2 | 2006-09-24 | 13:20 | 5.3949 | 76.1 | 0.0139 | 26 | 24.8 | 0.256 | 0.193 | 0.07 | 0.109 | 2 | 15.22 | 8
BL 2 | 2006-10-09 | 13:25 | 6.7265 | 72.8 | 0.5278 | 31.69 | 30.6 | 0.918 | 0.446 | 0.029 | 0.319 | 6 | 15.94 | 12
BL 2 | 2006-10-23 |  | 6.752 | 81.9 | 0.7674 | 37.37 | 29.9 | 5.8 | 1.03 | 0.403 | 0.585 | 8 | 20.11 | 11
BL 2 | 2006-11-06 | 11:15 | 6.8018 | 76.2 | 0.7519 | 32.55 | 30.9 | 1.25 | 0.296 | 0.107 | 0.153 | 4 | 16.88 | 12
BL 2 | 2006-11-20 | 13:25 | 6.8037 | 79.2 | 1.097 | 32.7 | 31.2 | 1.47 | 1.1 | 0.12 | 0.956 | 24 | 22.76 | 20
BL 2 | 2006-12-04 | 10:45 | 7.1169 | 82 | 1.2737 | 34.42 | 30.1 | 1.86 | 0.433 | 0.069 | 0.336 | 12 | 23.05 | 21
BL 2 | 2006-12-18 | 11:15 | 7.029 | 82 | 1.3976 | 33.7 | 32.3 | 1.38 | 0.312 | 0.036 | 0.236 | 10 | 21.49 | 21
BL 2 | 2007-01-02 | 11:00 | 6.8075 | 82.3 | 1.572 | 34.9 | 30.2 | 1.33 | 0.392 | 0.029 | 0.325 | 8 | 22.7 | 25
BL 2 | 2007-01-15 |  | 6.7585 | 79.8 | 1.5275 | 34.35 | 30.6 | 1.18 | 0.449 | 0.066 | 0.373 | 10 | 24.31 | 30
BL 2 | 2007-01-29 | 11:05 | 6.6184 | 76.3 | 1.5474 | 31.21 | 27.6 | 1.07 | 0.32 | 0.023 | 0.271 | 16 | 22.4 | 25.5
BL 2 | 2007-02-12 |  | 7.4037 | 78.2 | 4.5877 | 27.48 | 22.9 | 0.706 | 0.254 | 0.033 | 0.171 | 32 | 16.91 | 18
BL 2 | 2007-02-26 | 13:20 | 6.7748 | 76.7 | 1.6587 | 29.9 | 22.2 | 1.39 | 1.42 | 0.189 | 1.13 | 26 | 21.59 | 24
BL 2 | 2007-03-12 | 11:15 | 7.0634 | 70.9 | 1.7413 | 27.33 | 22.2 | 1.17 | 0.339 | 0.015 | 0.293 | 18 | 22.97 | 29
BL 2 | 2007-03-26 | 11:00 | 6.9791 | 76.7 | 1.9328 | 22.84 | 21.1 | 1.1 | 0.337 | 0.015 | 0.289 | 16 | 21.02 | 18
BL 2 | 2007-04-10 | 10:45 | 7.2578 | 77.4 | 2.056 | 23.23 | 20.6 | 1.01 | 0.305 | 0.075 | 0.219 | 16 | 20.27 | 16
BL 2 | 2007-04-23 | 11:10 | 7.4943 | 76.3 | 2.1341 | 19.84 | 16.9 | 0.257 | 0.148 | 0.053 | 0.073 | 8 | 17.89 | 15
BL 2 | 2007-05-07 | 10:50 | 7.1491 | 77.9 | 1.9528 | 19.45 | 16.1 | 0.014 | 0.263 | 0.022 | 0.217 | 36 | 17.82 | 13
BL 2 | 2007-05-21 | 10:30 | 7.1654 | 76.7 | 1.9178 | 19.58 | 16.6 | 0.01 | 0.128 | 0.019 | 0.084 | 10 | 17.78 | 13 | lite dämning med gren sjönk 1 cm vid rensning
BL 2 | 2007-06-04 | 10:30 | 7.3229 | 76.9 | 1.8038 | 18.59 | 16.1 | 0.094 | 0.22 | 0.103 | 0.092 | 6 | 18.13 | 10
BL 2 | 2007-06-18 | 12:30 | 7.2142 | 87.8 | 1.2252 | 23.47 | 17.4 | 0.81 | 0.327 | 0.103 | 0.134 | 16 | 25.35 | 8
BL 2 | 2007-07-02 |  | 6.8857 | 71.7 | 1.5977 | 28.82 | 25.2 | 0.382 | 0.371 | 0.12 | 0.22 | 4 | 23.37 | 21
BL 2 | 2007-07-16 | 11:30 | 6.9322 | 64.4 | 1.9238 | 21.25 | 15.8 | 0.604 | 0.528 | 0.187 | 0.286 | 14 | 28.89 | 30
BL 2 | 2007-07-30 | 11:00 | 6.7655 | 59.5 | 2.301 | 18.02 | 14.3 | 0.477 | 0.518 | 0.228 | 0.228 | 12 | 36.58 | 34
BL 2 | 2007-08-13 | 13:30 | 7.2504 | 65.5 | 2.1013 | 17.78 | 6.94 | 0.256 | 0.307 | 0.167 | 0.139 | 10 | 29.05 | 22
BL 2 | 2007-08-27 |  | 6.9724 | 65 | 2.4005 | 18.32 | 14.1 | 0.411 | 0.386 | 0.199 | 0.076 | 10 | 33.5 | 26
BL 2 | 2007-09-10 | 13:40 | 7.0401 | 75.1 | 3.1423 | 24.33 | 9.05 | 0.68 | 1.38 | 0.1 | 1.257 | 22 | 26.46 | 22
BL 2 | 2007-09-24 | 10:45 | 6.9508 | 68.4 | 2.7823 | 12.5 | 8.96 | 0.471 | 0.083 | 0.033 | 0.027 | 16 | 21.4 | 16
BL 2 | 2007-10-08 |  | 7.3888 | 67.3 | 2.4021 | 13.3 | 9.31 | 0.461 | 0.37 | 0.074 | 0.272 | 26 | 24.81 | 21
BL 2 | 2007-10-22 | 10:30 | 7.2263 | 68.3 | 2.5408 | 13.77 | 11.3 | 0.445 | 0.16 | 0.016 | 0.098 | 8 | 18.95 | 16
BL 2 | 2007-11-05 | 13:00 | 7.0614 | 68.7 | 2.4669 | 14.4 | 11.8 | 0.518 | 0.275 | 0.065 | 0.133 | 10 | 21.13 | 13
BL 2 | 2007-11-19 | 9:35 | 6.9755 | 70.6 | 2.6753 | 12.71 | 10 | 0.614 | 0.194 | 0.044 | 0.091 | 16 | 22.64 | 15
BL 2 | 2007-12-03 |  | 7.0049 | 64.2 | 2.2705 | 17.08 | 12.8 | 0.89 | 1 | 0.196 | 0.726 | 64 | 27.06 | 33
BL 2 | 2007-12-17 | 9:10 | 7.011 | 67.7 | 2.4463 | 16.21 | 12.8 | 0.378 | 0.309 | 0.067 | 0.203 | 4 | 21.73 | 21
BL 2 | 2008-01-02 | 9:30 | 7.1318 | 68.2 | 2.4927 | 13.86 | 11.6 | 0.288 | 0.237 | 0.034 | 0.176 | 4 | 19.69 | 20
BL 2 | 2008-01-14 | 11:00 | 7.5036 | 68.1 | 2.5327 | 16.36 | 13.5 | 0.318 | 0.318 | 0.062 | 0.21 | 10 | 19.34 | 22
BL 2 | 2008-01-28 | 10:00 | 7.053 | 66 | 2.3922 | 18.3 | 13.7 | 0.341 | 0.29 | 0.052 | 0.153 | 8 | 20.52 | 28
BL 2 | 2008-02-11 | 10:30 | 7.2994 | 67.7 | 2.5159 | 16.61 | 15 | 0.264 | 0.263 | 0.104 | 0.086 | 6 | 19.56 | 20
BL 2 | 2008-02-25 | 10:30 | 7.1939 | 67.4 | 2.6231 | 14.64 | 12.9 | 0.286 | 0.207 | 0.035 | 0.154 | 10 | 18.34 | 18
BL 2 | 2008-03-10 | 10:15 | 7.2663 | 68.6 | 2.3291 | 14.17 | 12.8 | 0.307 | 0.31 | 0.053 | 0.242 | 44 | 20.63 | 20
BL 2 | 2008-03-25 | 10:40 | 7.0314 | 67.8 | 2.305 | 17.57 | 15 | 0.355 | 0.302 | 0.055 | 0.236 | 18 | 22.32 | 28 | Trästock i fallet togs bort
BL 2 | 2008-04-07 | 10:30 | 6.9476 | 63.9 | 2.1941 | 16.85 | 13.4 | 0.571 | 0.474 | 0.073 | 0.387 | 24 | 23.35 | 30 | Dämningar i mätöverfallet
BL 2 | 2008-04-21 | 9:40 | 7.213 | 68.9 | 2.4528 | 15.04 | 12.2 | 0.351 | 0.193 | 0.025 | 0.159 | 16 | 18.71 | 19
BL 2 | 2008-05-05 | 10:00 | 7.3736 | 71.8 | 2.7175 | 13.43 | 10.5 | 0.232 | 0.097 | 0.024 | 0.071 | 16 | 16.27 | 14
BL 2 | 2008-05-19 | 10:10 | 7.3549 | 72.2 | 2.9232 | 11.32 | 9.17 | 0.153 | 0.124 | 0.008 | 0.1 | 12 | 16.72 | 10
BL 2 | 2008-06-02 |  | 7.5375 | 71.8 | 2.5798 | 11.13 | 9.04 | 0.231 | 0.168 | 0.009 | 0.138 | 12 | 19.4 | 6
BL 2 | 2008-06-16 | 9:45 | 7.3745 | 68.3 | 1.7988 | 10.46 | 9.36 | 0.171 | 0.198 | 0.028 | 0.121 | 10 | 23.85 | 6
BL 2 | 2008-06-30 | 9:30 | 7.3131 | 69 | 1.7521 | 11.25 | 8.96 | 0.056 | 0.178 | 0.017 | 0.121 | 6 | 22.18 | 8
BL 2 | 2008-07-14 | 9:50 | 6.8263 | 60.5 | 1.1422 | 25.43 | 18.2 | 1.71 | 0.365 | 0.188 | 0.12 | 8 | 28.87 | 6
BL 2 | 2008-07-28 | 10:00 | 6.889 | 53.7 | 1.103 | 17.66 | 14.7 | 0.036 | 0.171 | 0.021 | 0.067 | 6 | 26.4 | 4
BL 2 | 2008-08-11 | 8:18 | 7.0582 | 76.8 | 0.9912 | 35.86 | 25.9 | 4.37 | 1.46 | 0.126 | 0.03 | 8 | 25.16 | 6
BL 2 | 2008-08-25 | 10:20 | 6.7172 | 68.3 | 1.0202 | 33.25 | 29.7 | 1.59 | 0.631 | 0.075 | 0.362 | 12 | 22.97 | 16
BL 2 | 2008-09-08 | 8:35 | 6.8031 | 63.7 | 1.0525 | 25.18 | 24.6 | 0.902 | 0.452 | 0.199 | 0.196 | 8 | 18.66 | 14
BL 2 | 2008-09-22 | 9:00 | 6.9568 | 59.9 | 1.3113 | 17.28 | 16.3 | 0.068 | 0.136 | 0.062 | 0.066 | 6 | 19.01 | 10
BL 2 | 2008-10-06 | 8:00 | 6.9613 | 63.3 | 1.1437 | 21.03 | 17.4 | 0.78 | 0.413 | 0.324 | 0.076 | 4 | 17.81 | 8
BL 2 | 2008-10-20 | 9:30 | 6.932 | 60.3 | 1.0495 | 21.86 | 21.4 | 0.372 | 0.286 | 0.147 | 0.104 | 6 | 17.4 | 8
BL 2 | 2008-11-03 | 9:55 | 6.9921 | 68.2 | 1.5024 | 23.28 | 20.7 | 0.782 | 0.191 | 0.08 | 0.079 | 12 | 19.17 | 14
BL 2 | 2008-11-17 | 9:45 | 7.1473 | 70.9 | 1.6191 | 25.57 | 22.5 | 1.04 | 0.256 | 0.11 | 0.105 | 6 | 18.73 | 18
BL 2 | 2008-12-01 | 9:45 | 7.3343 | 71.1 | 1.7374 | 22.94 | 19.6 | 0.732 | 0.218 | 0.064 | 0.106 | 6 | 18.1 | 18
BL 2 | 2008-12-15 | 10:00 | 7.1301 | 76.8 | 1.9431 | 30.58 | 22.2 | 0.604 | 0.188 | 0.065 | 0.104 | 10 | 18.56 | 22
BL 2 | 2008-12-29 | 9:40 | 7.2177 | 73.7 | 1.884 | 21.23 | 20.3 | 0.523 | 0.204 | 0.03 | 0.156 | 12 | 15.63 | 15
BL 2 | 2009-01-12 | 12:00 | 7.1902 | 72.6 | 1.8645 | 15.99 | 13.9 | 0.634 | 0.105 | 0.025 | 0.069 | 8 | 14.02 | 6
BL 2 | 2009-01-26 | 10:40 | 7.0093 | 76.8 | 2.1008 | 23.66 | 21.4 | 0.604 | 0.125 | 0.031 | 0.088 | 6 | 14.31 | 20
BL 2 | 2009-02-09 | 9:30 | 7.2349 | 73 | 1.7322 | 22 | 20.7 | 1.06 | 0.224 | 0.032 | 0.161 | 6 | 15.54 | 16
BL 2 | 2009-02-23 | 7:30 | 7.1708 | 72.9 | 1.7595 | 22.74 | 19.1 | 1.78 | 0.352 | 0.057 | 0.28 | 10 | 15 | 20
BL 2 | 2009-03-09 | 10:00 | 6.7187 | 79.6 | 2.0303 | 25.14 | 22 | 1.53 | 0.244 | 0.047 | 0.185 | 6 | 18.08 | 22
BL 2 | 2009-03-23 | 8:25 | 7.1872 | 77 | 2.115 | 22.66 | 20.5 | 1.62 | 0.247 | 0.068 | 0.167 | 14 | 14.43 | 20
BL 2 | 2009-04-06 | 9:30 | 7.5878 | 79.4 | 2.3991 | 20.23 | 18.1 | 0.994 | 0.151 | 0.029 | 0.106 | 6 | 12.39 | 18
BL 2 | 2009-04-20 | 10:40 | 7.5866 | 77.4 | 2.2657 | 17.03 | 15.1 | 0.725 | 0.098 | 0.024 | 0.065 | 4 | 13.47 | 13
BL 2 | 2009-05-04 | 12:00 | 7.6301 | 75.6 | 1.6012 | 15.69 | 15 | 0.264 | 0.111 | 0.043 | 0.063 | 0 | 13.92 | 10
BL 2 | 2009-05-18 | 10:05 | 7.4866 | 73.9 | 1.6583 | 16.52 | 15.6 | 0.28 | 0.154 | 0.055 | 0.081 | 2 | 13.63 | 10
BL 2 | 2009-06-01 | 9:50 | 7.3613 | 75.6 | 1.6741 | 16.72 | 16.2 | 0.424 | 0.23 | 0.117 | 0.094 | 4 | 15.53 | 10
BL 2 | 2009-06-15 | 9:20 | 7.3775 | 69.1 | 1.3202 | 20.8 | 18 | 0.45 | 0.331 | 0.2 | 0.108 | 4 | 15.79 | 15
BL 2 | 2009-06-29 | 8:15 | 7.2015 | 60.4 | 1.8168 | 11.05 | 7.96 | 0.86 | 0.146 | 0.056 | 0.06 | 4 | 15.64 | 10
BL 2 | 2009-07-13 | 8:10 | 7.2477 | 56.2 | 1.7072 | 7.123 | 6.01 | 0.022 | 0.144 | 0.069 | 0.053 | 6 | 15.35 | 10
BL 2 | 2009-07-27 | 8:00 | 7.0562 | 69.3 | 1.1419 | 18.04 | 12.4 | 0.097 | 0.351 | 0.262 | 0.069 | 4 | 18.18 | 10
BL 2 | 2009-08-10 | 9:00 | 7.1698 | 59.7 | 1.0756 | 20.98 | 18.3 | 0 | 0.184 | 0.11 | 0.053 | 2 | 18.19 | 15
BL 2 | 2009-08-24 | 10:00 | 6.923 | 71.4 | 0.768 | 34.52 | 32.6 | 0.063 | 0.302 | 0.209 | 0.054 | 4 | 16.75 | 10
BL 2 | 2009-09-07 | 8:00 | 6.8762 | 68.3 | 0.6271 | 35.78 | 31.8 | 1 | 0.781 | 0.48 | 0.206 | 4 | 18.62 | 15
BL 2 | 2009-09-21 | 9:10 | 7.046 | 59.9 | 1.0083 | 21.6 | 20.8 | 0.066 | 0.237 | 0.171 | 0.028 | 6 | 14.91 | 15
BL 2 | 2009-10-05 |  | 6.9229 | 66.9 | 0.7081 | 35 | 29 | 1.94 | 1.42 | 1.06 | 0.205 | 6 | 15.62 | 15
BL 2 | 2009-10-19 | 9:30 | 6.9451 | 60.9 | 0.7951 | 23.1 | 20.1 | 0.14 | 0.401 | 0.179 | 0.176 | 34 | 14.93 | 15
BL 2 | 2009-11-02 | 9:30 | 6.3592 | 56.8 | 0.2283 | 16.74 | 10.7 | 5.7 | 0.242 | 0.067 | 0.102 | 24 | 28.55 | 25
BL 2 | 2009-11-16 | 8:15 | 6.5696 | 48 | 0.526 | 17.56 | 14.9 | 1.71 | 0.219 | 0.09 | 0.069 | 12 | 16.94 | 30
BL 2 | 2009-11-30 | 8:30 | 6.8582 | 76.7 | 0.8697 | 31.74 | 29.8 | 1.93 | 0.445 | 0.213 | 0.154 | 8 | 17.85 | 25
BL 2 | 2009-12-14 | 8:00 | 6.9341 | 73.9 | 0.8712 | 28.76 | 27.8 | 0.047 | 0.2 | 0.041 | 0.131 | 8 | 20.57 | 30
BL 2 | 2009-12-28 | 9:20 | 6.8 | 77 | 1.12 | 34 | 32.7 | 1.01 | 0.377 | 0.116 | 0.186 | 8 | 23.7 | 35 | högt
BL 2 | 2010-01-11 | 10:45 | 7.3657 | 22.4 | 0.877 | 2.926 | 2.52 | 0.051 | 0.033 | 0.016 | 0.013 | 14 | 9.511 |  | istäckt vid mätöverfallet
BL 2 | 2010-01-25 | 11:00 | 7.2229 | 76.7 | 1.2142 | 24.47 | 22.9 | 0.98 | 0.129 | 0.03 | 0.088 | 14 | 13.65 | 20
BL 2 | 2010-03-08 | 10:40 | 6.8291 | 79 | 0.9817 | 24.4 | 21.4 | 2.06 | 0.295 | 0.02 | 0.27 | 26 | 15.16 | 25
BL 2 | 2010-03-22 | 7:20 | 6.9408 | 63.7 | 1.1232 | 25.01 | 22.5 | 1.6 | 0.515 | 0.06 | 0.422 | 18 | 18.26 | 39
BL 2 | 2010-04-06 | 7:15 | 7.1636 | 70.5 | 1.3533 | 23.96 | 22.3 | 1.59 | 0.392 | 0.061 | 0.291 | 12 | 14.39 | 22
BL 2 | 2010-04-19 | 7:35 | 7.1928 | 69.2 | 1.2284 | 26.54 | 23.9 | 1.21 | 0.306 | 0.096 | 0.178 | 14 | 15.16 | 12
BL 2 | 2010-05-03 | 10:00 | 7.1006 | 78.3 | 1.0565 | 20.4 | 18.9 | 1.02 | 0.246 | 0.047 | 0.17 | 4 | 14.49 | 10
BL 2 | 2010-05-17 | 13:30 | 6.778 | 70.8 | 0.8881 | 24.4 | 20.8 | 1.39 | 0.332 | 0.085 | 0.191 | 4 | 15.16 | 12
BL 2 | 2010-05-31 | 11:30 | 7.2152 | 81 | 1.1341 | 18.91 | 18 | 0.063 | 0.246 | 0.066 | 0.156 | 6 | 15.46 | 20
BL 2 | 2010-06-14 | 13:00 | 7.5777 | 71.8 | 1.3692 | 20.37 | 18.2 | 0.015 | 0.208 | 0.132 | 0.061 | 0 | 13.83 | 8
BL 2 | 2010-06-28 | 8:45 | 7.3799 | 68.6 | 2.5004 | 7.11 | 4.3 | 0.394 | 0.261 | 0.083 | 0.13 | 4 | 24.08 | 2.5
BL 2 | 2010-07-12 | 10:50 | 7.3499 | 63.2 | 2.8585 | 5.13 | 2.63 | 1.32 | 0.31 | 0.081 | 0.18 | 6 | 28.61 | <5
BL 2 | 2010-07-26 | 8:30 | 6.9683 | 87.2 | 0.4845 | 47.2 | 38.6 | 6.8 | 2.689 | 1.92 | 0.175 | 6 | 19.85 | 3
BL 2 | 2010-08-09 | 7:45 | 6.8 | 72 | 0.5461 | 31.02 | 30.7 | 0.46 | 0.593 | 0.271 | 0.261 | 8 | 20.09 | 2
BL 2 | 2010-08-23 | 8:30 | 6.4965 | 73.8 | 0.4013 | 41.9 | 40.1 | 2.16 | 1.83 | 1.245 | 0.115 | 6 | 20.36 | <5
BL 2 | 2010-09-07 | 12:00 | 6.9 | 74 | 0.55 | 35.3 | 35 | 0.095 | 0.515 | 0.282 | 0.195 | 4 | 17.7 | 2
BL 2 | 2010-09-20 | 8:00 | 6.6 | 77 | 0.427 | 39.42 | 33.2 | 0.94 | 0.905 | 0.443 | 0.356 | 0 | 19.64 | 2
BL 2 | 2010-10-04 | 8:48 | 7.1949 | 64.4 | 1.202 | 21.24 | 21.1 | 0.055 | 0.314 | 0.144 | 0.142 | 2 | 14.93 | 2
BL 2 | 2010-10-18 | 8:00 | 7.3042 | 67.1 | 1.2647 | 23.61 | 22.8 | 0.137 | 0.246 | 0.112 | 0.112 | 6 | 14.08 | 2
BL 2 | 2010-11-01 | 7:30 | 6.9896 | 70.3 | 0.9025 | 31.83 | 32.1 | 0.385 | 0.406 | 0.186 | 0.149 | 8 | 13.28 | 4
BL 2 | 2010-11-15 | 13:00 | 7.0187 | 76.3 | 1.0604 | 29.96 | 30.4 | 1.24 | 0.414 | 0.178 | 0.155 | 6 | 14.27 | 10
BL 2 | 2010-11-29 | 7:45 | 7.0451 | 81.5 | 1.4309 | 31.16 | 28.7 | 1.42 | 0.431 | 0.137 | 0.236 | 10 | 16.76 | 24
BL 2 | 2010-12-13 | 14:00 | 7.1169 | 80.7 | 1.5051 | 27.43 | 26.1 | 1.16 | 1.1 | 0.103 | 0.928 | 24 | 15.78 | 20 |  | hög
BL 2 | 2010-12-27 | 9:40 | 7.0452 | 80.6 | 1.5383 | 23.6 | 25.5 | 1.34 | 0.549 | 0.044 | 0.485 | 28 | 14.11 | 16
BL 2 | 2011-01-10 | 7:50 | 7.1118 | 77.8 | 1.4041 | 26.4 | 25 | 1.12 | 0.157 | 0.439 | 0.214 | 6 | 17.52 | 28
BL 2 | 2011-01-24 | 14:10 | 6.9621 | 71.4 | 1.5835 | 20.91 | 20.4 | 1.58 | 0.056 | 0.306 | 0.2 | 6 | 13.55 | 30
BL 2 | 2011-02-07 | 13:50 | 6.9288 | 65.5 | 1.4202 | 22.44 | 21 | 1.92 | 0.064 | 0.412 | 0.304 | 12 | 16.89 | 37
BL 2 | 2011-02-21 | 11:20 | 7.1692 | 74.8 | 2.0049 | 21.4 | 18.4 | 1.28 | 0.021 | 1.185 | 1.157 | 48 | 14.49 | 15
BL 2 | 2011-03-07 | 12:50 | 7.3233 | 72.8 | 1.8024 | 16.58 | 17 | 1.19 | 0.019 | 0.18 | 0.149 | 8 | 11.6 | 15
BL 2 | 2011-03-21 | 10:55 | 7.276 | 66.8 | 1.2852 | 20.3 | 18.8 | 1.81 | 0.119 | 0.266 | 0.101 | 6 | 13.39 | 19
BL 2 | 2011-04-04 | 10:40 | 7.1333 | 72.1 | 1.6863 | 22.62 | 20.7 | 2.49 | 0.163 | 0.429 | 0.232 | 2 | 15.31 | 10
BL 2 | 2011-04-11 | 10:20 | 7.4287 | 71 | 1.688 | 16.28 | 14.7 | 0.72 | 0.055 | 0.248 | 0.175 | 0 | 12.58 | 15 | Algblomning börjat.
BL 2 | 2011-04-26 | 10:30 | 7.2005 | 69.5 | 1.2928 | 18.09 | 15.8 | 0.173 | 0.058 | 0.149 | 0.071 | 0 | 14.82 | 13 | Mycket algblomning
BL 2 | 2011-05-09 | 10:40 | 7.9256 | 77.5 | 1.473 | 16.62 | 15.9 | 0.081 | 0.055 | 0.126 | 0.051 | 6 | 17.34 | 8.5
BL 2 | 2011-05-23 | 10:40 | 7.9728 | 73.9 | 1.3048 | 26.26 | 21.6 | 2.15 | 0.493 | 0.78 | 0.251 | 4 | 16.26 | 9
BL 2 | 2011-06-07 | 10:35 | 7.5557 | 71.4 | 1.8942 | 12.03 | 11.1 | 0.65 | 0.237 | 0.466 | 0.18 | 6 | 18.62 | 4 | Vattensalamander vid överfallet
BL 2 | 2011-06-20 | 10:54 | 7.7418 | 74.5 | 1.502 | 20.44 | 18.3 | 2.4 | 0.72 | 1.11 | 0.165 | 12 | 18.41 | 6
BL 2 | 2011-07-04 | 10:50 | 7.1265 | 66.8 | 1.3896 | 19.316 | 16.8 | 1.55 | 1.115 | 0.665 | 0.185 | 6 | 19.84 | 6
BL 2 | 2011-07-18 | 10:40 | 7.0885 | 65.7 | 1.1177 | 30.14 | 21.2 | 5.8 | 3.22 | 2.565 | 0.26 | 8 | 18.79 | 12
BL 2 | 2011-08-01 | 10:50 | 7.4522 | 67.6 | 1.4541 | 22.91 | 20.6 | 1.12 | 0.785 | 0.423 | 0.275 | 2 | 18.59 | 17
BL 2 | 2011-08-15 | 10:30 | 7.7 | 71 | 1.704 | 24.28 | 22.5 | 1.68 | 1.41 | 0.73 | 0.345 | 6 | 18.11 | 17
BL 2 | 2011-08-29 | 10:50 | 7.3988 | 72.1 | 2.0049 | 19.3 | 17.4 | 0.605 | 0.72 | 0.336 | 0.306 | 0 | 16.98 | 14.5
BL 2 | 2011-09-12 | 11:20 | 7.3833 | 75.4 | 2.1213 | 21.42 | 18.7 | 1.85 | 1.405 | 0.528 | 0.625 | 16 | 18.7 | 17 | vattnet grumligt-brunt mycket andmat på ytan
BL 2 | 2011-09-16 | 10:50 | 7.4833 | 74.1 | 2.1937 | 16.17 | 14.5 | 1.03 | 0.359 | 0.113 | 0.208 | 12 | 16.02 | 14 | vatten något grumligt. Mycket andmat och något brunt "skum" på ytan
BL 2 | 2011-10-10 | 10:45 | 7.4005 | 73.8 | 2.1471 | 21.19 | 16.1 | 3.05 | 0.579 | 0.204 | 0.355 | 4 | 15.2 | 13.5 | mkt.andmat grumligt
BL 2 | 2011-10-24 | 10:45 | 7.8003 | 73.6 | 2.2231 | 15.69 | 15.2 | 0.345 | 0.146 | 0.055 | 0.085 | 24 | 14.36 | 11 | fortfarande mycket andmatpå ytan lite grumligt
BL 2 | 2011-11-07 | 10:40 | 7.478 | 73.6 | 2.1972 | 15.83 | 15.7 | 0.2 | 0.168 | 0.045 | 0.107 | 10 | 14.36 | 12 | smågrumligt och mycket andmat
BL 2 | 2011-11-22 | 8:00 | 7.1774 | 73.4 | 2.116 | 16.78 | 15 | 0.835 | 0.167 | 0.044 | 0.114 | 30 | 13.97 | 12.5 | lite grumligt mycket andmat
BL 2 | 2011-12-05 | 10:30 | 7.168 | 73.5 | 1.9319 | 20.39 | 18.5 | 1.28 | 0.25 | 0.072 | 0.167 | 8 | 16.59 | 19
BL 2 | 2011-12-19 | 11:25 | 7.1475 | 75.4 | 1.984 | 25.62 | 22.7 | 1.19 | 0.294 | 0.031 | 0.252 | 8 | 18.79 | 24.5 | hög vattenförig grumligt
BL 2 | 2012-01-02 |  | 6.9383 | 72.1 | 1.9813 | 24.81 | 22.5 | 1.96 | 1.23 | 0.116 | 1.081 | 30 | 17.35 | 36 | mkt grumligt
BL 2 | 2012-01-16 | 10:30 | 7.2297 | 76.4 | 2.0301 | 23.21 | 21.7 | 1.26 | 0.22 | 0.019 | 0.192 | 12 | 17.35 | 21 | grumligt
BL 2 | 2012-01-30 | 10:55 | 7.3632 | 79.1 | 2.3579 | 20.63 | 19.5 | 1.04 | 0.151 | 0.014 | 0.134 | 14 | 16.38 | 16
BL 2 | 2012-02-13 | 10:35 | 7.4497 | 80.5 | 3.006 | 16.1 | 13.8 | 0.84 | 0.526 | 0.013 | 0.514 | 40 | 13.85 | 12 | grumligt is fast inte täckand ännu
BL 2 | 2012-02-28 | 13:25 | 7.1229 | 72.2 | 1.8609 | 24.52 | 20.4 | 2.9 | 0.459 | 0.066 | 0.378 | 16 | 16.66 | 26 | halvgrumligt
BL 2 | 2012-03-28 | 10:55 | 7.3516 | 75.1 | 2.0495 | 19.56 | 15.4 | 1.25 | 0.124 | 0.024 | 0.098 | 16 | 14.55 | 13.5 | grumligt
BL 2 | 2012-04-10 | 10:45 | 7.5192 | 76.1 | 2.5068 | 17.7 | 15.8 | 1.3 | 0.167 | 0.031 | 0.131 | 14 | 12.97 | 13 | grumligt
BL 2 | 2012-04-23 | 8:05 | 7.3228 | 74.2 | 2.2585 | 16.76 | 14.9 | 1.33 | 0.147 | 0.026 | 0.117 | 12 | 13.98 | 13.5
BL 2 | 2012-05-07 | 10:30 | 7.3793 | 77.8 | 2.0155 | 16.59 | 14.5 | 0.91 | 0.18 | 0.029 | 0.14 | 58 | 16.01 | 10 | grumligt mkt alger på ytan
BL 2 | 2012-05-21 | 9:40 | 7.3922 | 76.7 | 1.8507 | 16.32 | 15.7 | 0.68 | 0.269 | 0.074 | 0.181 | 16 | 17.29 | 6 | mycket vegetation i/på vattnet
BL 2 | 2012-06-04 | 12:00 | 7.5227 | 76.8 | 2.1485 | 11.9 | 10.9 | 0.935 | 0.333 | 0.034 | 0.28 | 8 | 20.54 | 2.5 | Grumligt, mycket andmat mm vegetation
BL 2 | 2012-06-18 | 10:45 | 7.4304 | 65.2 | 2.2827 | 8.78 | 4.22 | 2.33 | 0.155 | 0.025 | 0.104 | 4 | 27 | 1 | massor av andmat
BL 2 | 2012-07-02 | 10:40 | 7.0161 | 78.8 | 1.2681 | 20.34 | 18.2 | 1.9 | 0.402 | 0.218 | 0.139 | 22 | 23.2 | 6 | mkt andmat
BL 2 | 2012-07-16 | 9:20 | 7.0135 | 67.4 | 2.2657 | 3.873 | 2.32 | 0.23 | 0.133 | 0.037 | 0.07 | 10 | 23.5 | 1 | mkt andmat
BL 2 | 2012-07-30 | 8:20 | 7.1596 | 67.9 | 2.4414 | 5.132 | 2.46 | 1.37 | 0.099 | 0.032 | 0.038 | 2 | 19.5 | 0.1 | mkt andmat
BL 2 | 2012-08-13 | 9:20 | 7.1188 | 67.5 | 2.3653 | 5.354 | 1.86 | 1.61 | 0.09 | 0.023 | 0.039 | 8 | 22.48 | 1 | mkt andmat
BL 2 | 2012-08-27 | 8:50 | 7.1847 | 62.3 | 2.2994 | 3.264 | 1.08 | 1.35 | 0.114 | 0.025 | 0.052 | 20 | 19.8 | 0.1 | mkt andmat
BL 2 | 2012-09-10 | 7:50 | 7.0239 | 63.4 | 1.6903 | 9.862 | 8.09 | 1.53 | 0.084 | 0.036 | 0.027 | 2 | 17.2 | 0.01
BL 2 | 2012-09-24 | 8:10 | 6.9535 | 86.4 | 1.2213 | 36.04 | 31.3 | 2.11 | 0.988 | 0.578 | 0.336 | 10 | 23.72 | 0.5 | mkt andmat
BL 2 | 2012-10-08 | 8:15 | 6.975 | 68.7 | 0.9293 | 27.5 | 26.2 | 1.94 | 0.339 | 0.204 | 0.106 | 6 | 16.89 | 15
BL 2 | 2012-10-22 | 8:45 | 6.974 | 72.4 | 1.2593 | 26.51 | 25.7 | 0.95 | 0.266 | 0.145 | 0.101 | 0 | 17.75 | 14
BL 2 | 2012-11-05 | 9:50 | 7.1336 | 71.7 | 1.4726 | 28.22 | 25.6 | 1.96 | 0.786 | 0.385 | 0.306 | 16 | 19.186 | 20
BL 2 | 2012-11-19 | 11:15 | 7.1026 | 73.2 | 1.5292 | 22.95 | 22.1 | 0.3 | 0.164 | 0.063 | 0.092 | 6 | 17.08 | 12
BL 2 | 2012-12-03 | 11:30 | 7.0593 | 76.5 | 1.434 | 24.53 | 22.1 | 1.19 | 0.348 | 0.075 | 0.255 | 42 | 17.89 | 14
BL 2 | 2012-12-17 | 11:10 | 6.7948 | 66.1 | 1.551 | 23.19 | 21 | 1.48 | 1.265 | 0.164 | 1.05 | 48 | 19.7 | 38
BL 2 | 2013-01-08 | 11:00 | 6.9696 | 70.3 | 1.7222 | 24.4 | 22.8 | 1.49 | 0.262 | 0.04 | 0.211 | 16 | 17.49 | 24
BL 2 | 2013-01-14 | 8:30 | 7.1573 | 68.3 | 1.6683 | 23.1 | 20.7 | 1.23 | 0.755 | 0.036 | 0.71 | 36 | 16.69 | 22
BL 2 | 2013-01-28 | 7:15 | 7.3971 | 71.8 | 1.9636 | 18.78 | 17.9 | 0.91 | 0.15 | 0.023 | 0.116 | 8 | 14.42 | 18
BL 2 | 2013-02-11 |  | 7.2196 | 68.7 | 1.8577 | 20.35 | 18.3 | 1.1 | 0.229 | 0.022 | 0.19 | 28 | 16.44 | 22
BL 2 | 2013-03-04 | 9:15 | 7.1244 | 66.1 | 1.9835 | 21.58 | 20 | 0.75 | 0.223 | 0.057 | 0.153 | 10 | 16.92 | 23
BL 2 | 2013-03-11 | 10:15 | 7.2654 | 70.2 | 2.2952 | 18.96 | 17.6 | 0.905 | 0.241 | 0.034 | 0.204 | 24 | 15.27 | 20
BL 2 | 2013-04-08 | 10:50 | 7.3213 | 67.4 | 1.9732 | 16.16 | 14.4 | 1.54 | 0.115 | 0.03 | 0.083 | 16 | 24.36 | 12
BL 2 | 2013-04-29 | 8:25 | 6.9826 | 64.9 | 1.5535 | 16.5 | 14.2 | 1.05 | 0.292 | 0.074 | 0.196 | 10 | 16.47 | 16
BL 2 | 2013-05-06 | 13:35 | 7.4836 | 70.8 | 2.047 | 14.53 | 12.7 | 0.875 | 0.139 | 0.035 | 0.093 | 68 | 15.33 | 14
BL 2 | 2013-05-20 | 13:30 | 7.2029 | 67.9 | 1.1183 | 19.42 | 16.3 | 1.89 | 0.346 | 0.156 | 0.19 | 14 | 18.48 | 8
BL 2 | 2013-06-03 | 10:40 | 6.7 | 38 | 1.17 | 7.523 | 6.32 | 0.845 | 0.197 | 0.042 | 0.119 | 48 | 15.9 | 20
BL 2 | 2013-06-17 | 11:10 | 7.1233 | 39.9 | 0.9119 | 8.519 | 6.85 | 1.27 | 0.368 | 0.183 | 0.118 | 18 | 26.34 | 20 | starkt bruna nyanser i vattnet
BL 2 | 2013-07-01 | 13:40 | 6.968 | 58 | 0.8902 | 15.596 | 12.2 | 2.11 | 0.499 | 0.175 | 0.171 | 14 | 39.2 | 10
BL 2 | 2013-07-15 | 14:40 | 7.4394 | 53.6 | 2.3914 | 5.661 | 1.1 | 3.44 | 0.205 | 0.038 | 0.122 | 10 | 53.04 | 2 | ytterst lågt vattenflöde
BL 2 | 2013-07-30 | 7:45 | 7.0961 | 53.9 | 2.3943 | 5.3 | 2.13 | 0.75 | 0.143 | 0.024 | 0.078 | 10 | 50.31 | 3
BL 2 | 2013-08-12 | 14:30 | 7.1483 | 27.12 | 1.5811 | 4.853 | 1.48 | 0.89 | 0.273 | 0.076 | 0.15 | 8 | 48.1 | 2.5
BL 2 | 2013-08-26 | 10:00 | 7.0196 | 64.7 | 1.2813 | 17.8 | 17.2 | 0.502 | 0.312 | 0.198 | 0.087 | 8 | 26.38 | 8
BL 2 | 2013-09-09 | 13:00 | 7.1993 | 51.9 | 3.1252 | 3.258 | 2.07 | 0.324 | 0.212 | 0.064 | 0.105 | 66 | 52.4 | 4 | fullständig vattenflöde
BL 2 | 2013-09-23 | 10:00 | 6.904 | 61.8 | 1.5449 | 13.99 | 9.5 | 2.31 | 0.492 | 0.318 | 0.145 | 16 | 30.48 | 4
BL 2 | 2013-10-07 | 10:15 | 7.0403 | 66.2 | 1.4641 | 13.52 | 12.4 | 0.086 | 0.213 | 0.134 | 0.071 | 12 | 20.15 | 6
BL 2 | 2013-10-21 |  | 7.1117 | 75.5 | 1.8015 | 33.38 | 24.2 | 9.48 | 2.895 | 2.375 | 0.455 | 10 | 23.16 | 16
BL 2 | 2013-11-04 | 13:15 | 7.0006 | 72.8 | 1.4989 | 25.28 | 26.2 | 2.96 | 0.565 | 0.385 | 0.155 | 14 | 20.78
BL 2 | 2013-11-18 | 10:00 | 7.0748 | 75.4 | 1.5856 | 27.7 | 25.1 | 1.02 | 0.503 | 0.172 | 0.301 | 10 | 20.82 | 17
BL 2 | 2013-12-02 | 13:45 | 7.1533 | 73.5 | 1.5989 | 24.38 | 23.8 | 0.31 | 0.213 | 0.112 | 0.088 | 10 | 17.952 | 16
BL 2 | 2013-12-16 | 13:50 | 7.3712 | 75.1 | 1.6629 | 27.64 | 27.6 | 1.67 | 0.311 | 0.181 | 0.1 | 8 | 19.22 | 23
BL 2 | 2013-12-30 | 13:28 | 7.1195 | 75.8 | 1.6625 | 27.7 | 27.7 | 0.97 | 0.257 | 0.126 | 0.116 | 6 | 19.17 | 24
BL 2 | 2014-01-13 | 10:30 | 7.1889 | 74.7 | 1.7211 | 29.08 | 29.2 | 1.23 | 0.283 | 0.081 | 0.166 | 8 | 18.73 | 28
BL 2 | 2014-01-27 | 10:00 | 7.3845 | 74.3 | 1.9754 | 21.38 | 21.2 | 0.725 | 0.344 | 0.041 | 0.292 | 10 | 16.96 | 18 | minusgrader men ingen snö i bäcken
BL 2 | 2014-02-10 | 14:00 | 7.1307 | 68 | 1.72 | 24.9 | 24 | 1.5 | 0.407 | 0.123 | 0.247 | 8 | 20.02 | 34
BL 2 | 2014-02-24 | 10:50 | 7.2039 | 72.7 | 1.9458 | 21.95 | 22.4 | 1.13 | 0.299 | 0.052 | 0.231 | 10 | 18.31
BL 2 | 2014-03-10 |  | 7.2261 | 71.4 | 1.75 | 21.92 | 19.8 | 0.79 | 0.291 | 0.045 | 0.238 | 16 | 17.68 | 19
BL 2 | 2014-03-24 |  | 7.12 | 72.1 | 1.694 | 21.4 | 19.9 | 1.07 | 0.205 | 0.073 | 0.1252 |  | 18.1 |  | Byte av laboratorium!
BL 2 | 2014-04-07 |  | 7.33 | 75.3 | 2.207 | 19.3 | 17.6 | 0.771 | 0.217 | 0.056 | 0.1542 | 6.1 | 16.5
BL 2 | 2014-04-22 | 11:00 | 7.17 | 71.4 | 1.534 | 19.7 | 18.1 | 0.724 | 0.376 | 0.082 | 0.2889 | 13 | 16.7
BL 2 | 2014-05-05 | 10:00 | 7.08 | 61.3 | 1.984 | 12.2 | 9.02 | 1.88 | 0.495 | 0.17 | 0.309 | 14.7 | 28.3 | 4
BL 2 | 2014-05-19 | 9:00 | 6.89 | 71.8 | 1.205 | 23.5 | 21.1 | 2.63 | 0.564 | 0.259 | 0.293 | 7.1 | 19.5 | 15
BL 2 | 2014-06-02 | 10:00 | 6.92 | 69.8 | 1.675 | 16.8 | 14.9 | 0.458 | 0.233 | 0.101 | 0.115 | 3.3 | 23.3 | 6
BL 2 | 2014-06-16 | 9:00 | 7.07 | 66.7 | 2.254 | 13.8 | 9.61 | 2.18 | 0.634 | 0.198 | 0.403 | 3.4 | 28.9 | 5
BL 2 | 2014-07-14 | 10:25 | 6.63 | 68.5 | 0.935 | 37.5 | 32.9 | 4.83 | 1.17 | 0.824 | 0.338 | 8.2 | 21.4 | 20
BL 2 | 2014-07-28 | 11:30 | 6.85 | 64.5 | 1.305 | 24 | 22.2 | 0.993 | 0.626 | 0.345 | 0.243 | 4.2 | 24.7 | 7
BL 2 | 2014-08-11 | 13:45 | 7.1 | 60 | 3.841 | 4.04 | 1.22 | 0.276 | 0.743 | 0.528 | 0.146 | 8.8 | 38.8 | 3 | Kraftig algblomning. väldig lågt flöde över v-formationen.
BL 2 | 2014-08-25 | 9:30 | 6.91 | 72.7 | 1.47 | 32.3 | 28 | 3.51 | 0.603 | 0.179 | 0.184 | 2.8 | 25.3 | 9
BL 2 | 2014-09-08 | 13:00 | 6.77 | 71.2 | 1.109 | 28.1 | 26.9 | 0.039 | 0.478 | 0.304 | 0.153 | 10.4 | 24.7 | 8
BL 2 | 2014-09-22 | 13:00 | 7.09 | 70.9 | 1.975 | 22.9 | 16.2 | 5.85 | 1.31 | 0.924 | 0.322 | 3 | 22.5 | 10
BL 2 | 2014-10-06 | 12:30 | 7.14 | 63.6 | 2.125 | 13.7 | 11.3 | 0.252 | 0.282 | 0.129 | 0.122 | 8 | 23.4 | 8
BL 2 | 2014-10-20 | 12:15 | 6.81 | 73.4 | 1.705 | 28.1 | 30.8 | 2.54 | 0.656 | 0.385 | 0.259 | 6.4 | 22.2 | 29
BL 2 | 2014-11-05 | 12:00 | 6.88 | 70.5 | 1.499 | 30.4 | 27.5 | 1.51 | 0.61 | 0.27 | 0.317 | 9.2 | 20.8 | 14
BL 2 | 2014-11-17 | 10:00 | 6.95 | 73.9 | 1.949 | 26.3 | 19.9 | 2.03 | 1.21 | 0.453 | 0.714 | 16.3 | 23.4 | 28
BL 2 | 2014-12-01 | 11:00 | 7.09 | 76 | 1.967 | 26.5 | 24.7 | 0.752 | 0.29 | 0.121 | 0.164 | 3.2 | 19.3 | 20
BL 2 | 2014-12-15 | 14:00 | 7.02 | 75.2 | 1.895 | 28.5 | 26.4 | 1.34 | 0.42 | 0.142 | 0.306 | 7.6 | 20.3 | 23
BL 2 | 2014-12-29 | 11:00 | 7.1 | 75.8 | 2.059 | 23.9 | 22.1 | 0.949 | 0.256 | 0.047 | 0.2023 | 7.6 | 19.9 | 19
BL 2 | 2015-01-12 | 11:00 | 6.91 | 71.3 | 1.926 | 29.2 | 25.6 | 1.33 | 0.314 | 0.095 | 0.213 | 9.8 | 19.8 | 30
BL 2 | 2015-01-26 | 11:00 | 6.82 | 68.3 | 1.938 | 25.2 | 23.5 | 1.2 | 0.562 | 0.005 | 0.5534 | 144 | 35.9 | 52 | se provtagninsprotokoll
BL 2 | 2015-02-09 | 9:00 | 7.08 | 71.1 | 2.289 | 21.9 | 18.9 | 1.47 | 0.258 | 0.029 | 0.2228 | 14.7 | 18.7 | 22
BL 2 | 2015-02-23 | 11:00 | 7.07 | 69.1 | 2.202 | 21.4 | 19 | 1.49 | 0.273 | 0.027 | 0.2373 | 16.8 | 19.8 | 36
BL 2 | 2015-03-09 | 13:00 | 7.14 | 72.7 | 2.386 | 19.6 | 16.7 | 1.33 | 0.22 | 0.026 | 0.1874 | 11.6 | 18.9 | 33 | V-formationen hade dämmat igen något vilket begränsade flödet.
BL 2 | 2015-03-23 | 9:00 | 7.21 | 70.9 | 2.36 | 18.5 | 15.7 | 1.14 | 0.195 | 0.017 | 0.1496 | 12.4 | 17 | 28
BL 2 | 2015-04-08 | 11:20 | 7.02 | 68 | 2.102 | 19.2 | 18 | 1.72 | 0.382 | 0.046 | 0.3319 | 16.5 | 17.2 | 28
BL 2 | 2015-04-20 | 13:30 | 7.22 | 69.2 | 2.375 | 16.8 | 15.6 | 1.25 | 0.323 | 0.028 | 0.2886 | 16.6 | 17.3 | 23
BL 2 | 2015-05-04 | 11:45 | 7.16 | 66.8 | 2.339 | 18.3 | 14.7 | 2.77 | 0.766 | 0.189 | 0.562 | 23.5 | 17.6 | 26
BL 2 | 2015-05-18 | 9:15 | 7.3 | 74.1 | 2.619 | 18.1 | 13.6 | 1.15 | 0.368 | 0.043 | 0.3187 | 14.9 | 18.4 | 24 | Uppdämt pga grenar etc. Borttaget efter provtagningen. Vattenstånd ca 20 cm
BL 2 | 2015-06-15 | 12:10 | 7.34 | 66.2 | 1.886 | 16.8 | 14.9 | 0.98 | 0.492 | 0.171 | 0.302 | 16.8 | 19.4 | 10 | Missade provtagning v. 23
BL 2 | 2015-06-29 | 11:30 | 7.15 | 64.9 | 2.125 | 16.1 | 13.7 | 1.56 | 1.04 | 0.27 | 0.76 | 32.2 | 23.6 | 8
BL 2 | 2015-07-13 | 9:30 | 7.28 | 69.8 | 2.498 | 10.6 | 8.54 | 0.225 | 0.664 | 0.164 | 0.489 | 6 | 21.2 | 8
BL 2 | 2015-07-27 | 10:00 | 7.17 | 71.2 | 1.791 | 17.6 | 15.3 | 2.76 | 0.476 | 0.312 | 0.137 | 4.6 | 23.4 | 10
BL 2 | 2015-08-10 | 9:32 | 7.03 | 61.2 | 1.696 | 18.3 | 18.2 | 0.044 | 0.203 | 0.09 | 0.092 | 3.8 | 21.5 |  | Mycket andmat och plattlånke i vattnet. Vatten nu under pegelnivån, för säker avläsning i alla fall. Men du bör få rätt vattennivå från SMHI:s automatstation.
BL 2 | 2015-08-24 | 9:45 | 7.07 | 61.7 | 3.54 | 4.37 | 2.67 | 0.057 | 0.0942 | 0.032 | 0.0461 | 1.5 | 29.5 | 2
BL 2 | 2015-09-09 | 9:00 | 7 | 64 | 2.264 | 11.6 | 8.83 | 0.448 | 0.17 | 0.08 | 0.0735 | 1.2 | 22.5 | 3 | Skulle provtagits 7/9.
BL 2 | 2015-09-28 |  | 6.93 | 70.6 | 1.847 | 27.9 | 21.4 | 5.26 | 0.672 | 0.581 | 0.052 | 13.4 | 22.5 | 4
BL 2 | 2015-10-05 | 10:45 | 6.88 | 69.4 | 1.8 | 30.1 | 18.2 | 3.48 | 0.597 | 0.453 | 0.111 | 1 | 27.5 | 6
BL 2 | 2015-10-20 | 10:40 | 7.05 | 71.5 | 2.002 | 15.3 | 13.8 | 0.109 | 0.304 | 0.21 | 0.084 | 4.1 | 18.8 | 5
BL 2 | 2015-11-02 | 10:30 | 7.16 | 65.2 | 1.983 | 13.4 | 12.3 | 0.076 | 0.229 | 0.172 | 0.034 | 1 | 16.3 | 8
BL 2 | 2015-11-16 | 10:45 | 6.96 | 65.5 | 1.559 | 17.1 | 17.7 | 1.43 | 0.395 | 0.321 | 0.055 | 2.5 | 16.6 | 10
BL 2 | 2015-11-30 | 9:30 | 6.98 | 71.1 | 1.629 | 33.3 | 27.6 | 4.87 | 1.11 | 0.912 | 0.226 | 6 | 19.3 | 21
BL 2 | 2015-12-14 | 10:40 | 7.07 | 71.1 | 1.633 | 24.9 | 23.5 | 0.373 | 0.236 | 0.137 | 0.09 | 2 | 16.3 | 13
BL 2 | 2016-01-11 | 11:00 | 7.02 | 75.5 | 1.793 | 29.8 | 24 | 2.97 | 0.656 | 0.237 | 0.412 | 12.2 | 19.1 | 24
BL 2 | 2016-01-25 | 11:00 | 7.24 | 74.7 | 2.262 | 16.8 | 16.5 | 0.981 | 0.208 | 0.06 | 0.1411 | 9.2 | 14.6 | 12
BL 2 | 2016-02-08 | 10:00 | 7.14 | 77.6 | 1.858 | 29.9 | 28.9 | 1.84 | 0.356 | 0.153 | 0.197 | 4.9 | 17.7 | 20
BL 2 | 2016-02-29 | 10:30 | 7.17 | 77.1 | 2.144 | 22.3 | 22.9 | 0.843 | 0.2 | 0.036 | 0.1607 | 12.6 | 16.3 | 18
BL 2 | 2016-03-07 | [9 empty] | 0
BL 2 | 2016-03-21 | 11:00 | 7.48 | 72.7 | 1.959 | 23.9 | 22.1 | 0.486 | 0.187 | 0.056 | 0.1245 | 5.1 | 17.1 | 14
BL 2 | 2016-04-04 | 10:15 | 7.43 | 76.7 | 2.294 | 19.3 | 18.3 | 0.515 | 0.235 | 0.039 | 0.1938 | 12.2 | 15.5 | 14
BL 2 | 2016-04-18 | 10:45 | 7.51 | 73.9 | 2.021 | 18.5 | 17.7 | 0.469 | 0.192 | 0.055 | 0.1275 | 8 | 16.1 | 12
BL 2 | 2016-05-02 | 13:30 | 7.35 | 73.4 | 1.667 | 19.9 | 18.5 | 0.154 | 0.171 | 0.062 | 0.0959 | 2.2 | 16.6 | 10
BL 2 | 2016-05-16 | 8:05 | 7.32 | 72.4 | 1.888 | 16.7 | 15.8 | 0.15 | 0.213 | 0.087 | 0.1152 | 6.5 | 17.7
BL 2 | 2016-05-30 | 11:00 | 7.15 | 71.2 | 3.078 | 6.53 | 4.2 | 0.697 | 0.206 | 0.026 | 0.1556 | 6.4 | 25.4 | 3
BL 2 | 2016-06-13 |  | 7.36 | 67.3 | 2.437 | 16.8 | 14.6 | 0.119 | 0.0894 | 0.02 | 0.0544 | 4.6 | 22.7 | 1
BL 2 | 2016-06-27 | 9:00 | 7.31 | 70.6 | 4.701 | 2.84 | 0.355 | 0.483 | 0.188 | 0.031 | 0.1404 | 13.6 | 29.4 | 2
BL2 | 2016-07-11 | 14:00 | 6.97 | 70.5 | 1.315 | 35.3 | 32.1 | 2.41 | 1.28 | 0.98 | 0.27 | 9 | 19.6 | 17 | 17 på gamla pegeln, ingen algblomning på ytan, relativt klart vatten jämfört med för två tre år sedan.
BL2 | 2016-07-25 | 11:05 | 7.29 | 68.1 | 3.382 | 5.34 | 2.9 | 0.057 | 0.113 | 0.027 | 0.068 | 1.6 | 26.6 |  | VAttennivå väldigt svår att se. Under 2 på pegeln. Mycket gröna blad/växter på ytan. Låg tillrinning
BL2 | 2016-08-08 | 10:25 | 7.33 | 68.2 | 4.6 | 2.33 | 0.251 | 0.037 | 0.376 | 0.024 | 0.3369 | 3.4 | 30.1 | 1 | VAttennivå 1 på pegeln, Stillastående vaten (nästintill). Mkt små blad och växter täckte yta, problem att se hur klart vattnet var.
BL2 | 2016-08-22 | 8:30 | 7.23 | 68.2 | 3.037 | 4.32 | 2.85 | 0.034 | 0.15 | 0.021 | 0.1156 | 19 | 23.8 |  | Hela ytan täckt med andmat, ovan överfallet. Lågt flöde.
BL2 | 2016-09-05 | 11:00 | 7.22 | 70 | 3.668 | 3.31 | 1.62 | 0.041 | 0.168 | 0.024 | 0.1286 | 15.2 | 24.3 |  | Lågt flöde. Ytan som en grön matta med andmat.
BL2 | 2016-09-19 | 10:00 | 7.11 | 86.2 | 1.475 | 38.1 | 36.5 | 0.123 | 0.116 | 0.042 | 0.0608 | 2.3 | 19.3 |  | Ytan täckt av andmat. Rel. klart vatten. Något högre flöde än förra gången.
BL2 | 2016-10-03 |  | 7.03 | 79.1 | 1.39 | 47.1 | 33.8 | 8.85 | 1.93 | 1.65 | 0.17 | 12.2 | 20.2
BL2 | 2016-10-17 |  | 7.12 | 87.6 | 3.14 | 2.98 | 1.72 | 0.024 | 0.196 | 0.067 | 0.111 | 14.2 | 21.6
BL2 | 2016-11-01 | 8:50 | 6.86 | 72.6 | 1.49 | 35.6 | 29.1 | 5.34 | 1.15 | 0.943 | 0.25 | 4.1 | 20.6
BL2 | 2016-11-14 | 8:15 | 6.9 | 73 | 1.44 | 31.6 | 28.9 | 0.778 | 0.318 | 0.179 | 0.135 | 3 | 19.4
BL2 | 2016-11-28 | 14:30 | 6.88 | 71.1 | 1.35 | 27 | 26.9 | 0.008 | 0.341 | 0.137 | 0.196 | 3.2 | 19.3
BL2 | 2016-12-12 | 10:35 | 6.98 | 67.7 | 1.6 | 24.5 | 21 | 0.494 | 0.225 | 0.119 | 0.098 | 5.2 | 18.2
BL2 | 2016-12-27 | 10:30 | 6.93 | 72.4 | 1.49 | 24.6 | 22.2 | 0.866 | 0.421 | 0.115 | 0.285 | 8.6 | 18.9
BL2 | 2017-01-09 11:00 | 11:00 | 7.06 | 72.2 | 1.56 | 22.9 | 22.8 | 0.145 | 0.189 | 0.068 | 0.1131 | 4.8 | 16.3
BL2 | 2017-01-23 10:05 | 10:05 | 7 | 71.3 | 1.52 | 25.8 | 22.6 | 0.502 | 0.113 | 0.069 | 0.0381 | 5.7 | 18.2
BL2 | 2017-02-07 12:00 | 12:00 | 7.03 | 71.8 | 1.52 | 23.3 | 22.3 | 0.489 | 0.276 | 0.072 | 0.1991 | 9.6 | 17.9
BL2 | 2017-02-20 14:45 | 14:45 | 6.94 | 68.8 | 1.48 | 28.5 | 22.8 | 1.42 | 0.422 | 0.067 | 0.3461 | 44 | 21.8 |  | Högt flöde men också dämt i överfallet. Jag tog bort dämningen. Flödesmätningen kan nog visa lite konstigt.
BL2 | 2017-03-07 10:00 | 10:00 | 6.98 | 69.8 | 1.52 | 25.2 | 22.9 | 0.978 | 0.306 | 0.101 | 0.193 | 6.6 | 19.3
BL2 | 2017-03-20 14:30 | 14:30 | 6.96 | 66.9 | 1.34 | 25 | 21.2 | 1.62 | 0.278 | 0.159 | 0.117 | 12 | 18.5
BL2 | 2017-04-03 13:15 | 13:15 | 7.24 | 70 | 1.65 | 21.1 | 20.8 | 0.514 | 0.247 | 0.063 | 0.1817 | 9.6 | 17.3
BL2 | 2017-04-18 13:30 | 13:30 | 7.25 | 67.5 | 1.39 | 20.9 | 20.4 | 0.352 | 0.218 | 0.076 | 0.1332 | 6.8 | 17.4
BL2 | 2017-05-02 13:15 | 13:15 | 7.3 | 70.7 | 1.36 | 16.5 | 15.8 | 0.01 | 0.226 | 0.08 | 0.1307 | 5.8 | 17.4
BL2 | 2017-05-15 13:30 | 13:30 | 7.52 | 68.4 | 1.56 | 16 | 15 | 0.018 | 0.17 | 0.076 | 0.0818 | 3 | 17.2
BL2 | 2017-05-29 13:30 | 13:30 | 7.09 | 64 | 1.29 | 24.8 | 22.4 | 0.039 | 0.328 | 0.08 | 0.2328 | 11 | 22.1
BL2 | 2017-06-12 13:45 | 13:45 | 7.08 | 61.5 | 1.28 | 26.5 | 24.6 | 0.539 | 0.569 | 0.343 | 0.198 | 4.2 | 19.3
BL2 | 2017-06-26 13:15 | 13:15 | 7.25 | 63.4 | 2.05 | 10.6 | 9.31 | 0.04 | 0.234 | 0.119 | 0.097 | 9.4 | 19.4
BL2 | 2017-07-10 13:10 | 13:10 | 7.03 | 65.9 | 1.3 | 19.7 | 18.8 | 0.042 | 0.437 | 0.289 | 0.141 | 9 | 19.9
BL2 | 2017-07-24 13:40 | 13:40 | 6.86 | 57.2 | 1.42 | 18.6 | 13.2 | 4.88 | 1.93 | 1.52 | 0.37 | 19.8 | 23.5
BL2 | 2017-08-10 13:30 | 13:30 | 7.15 | 60.4 | 2.66 | 5.98 | 4.34 | 0.047 | 0.512 | 0.277 | 0.213 | 10.4 | 26.8
BL2 | 2017-08-22 10:50 | 10:50 | 6.5 | 66.5 | 0.55 | 36.7 | 33.3 | 1.21 | 0.722 | 0.455 | 0.251 | 7.8 | 23.8 |  | Suspenderat material filtrerades drygt 3 veckor efter provtagning. Enligt metoden får provet stå max 2 veckor.
BL2 | 2017-09-04 13:45 | 13:45 | 7 | 65.4 | 2.29 | 11.5 | 6.72 | 3.87 | 1.01 | 0.615 | 0.389 | 15 | 28.1
BL2 | 2017-09-18 13:30 | 13:30 | 6.89 | 65.6 | 1.41 | 26.8 | 22.5 | 1.05 | 0.455 | 0.145 | 0.3 | 10.2 | 20.7
BL2 | 2017-10-02 13:40 | 13:40 | 7.09 | 65.3 | 2.03 | 17.9 | 15.4 | 0.946 | 0.363 | 0.134 | 0.194 | 10 | 23.2 |  | Kraftig nederbörd och vind.
BL2 | 2017-10-16 11:00 | 11:00 | 6.96 | 70.9 | 2.63 | 18.2 | 15.3 | 2.58 | 0.335 | 0.084 | 0.21 | 18 | 21.8 |  | Bäcken har dikats djupt (rostjorden). Svårt att uppskatta tidpunkt. Troligen v.36 eller framåt/lite tidigare.
BL2 | 2017-10-30 13:00 | 13:00 | 6.77 | 69.6 | 2.14 | 22.7 | 21.1 | 0.79 | 0.431 | 0.091 | 0.321 | 22.8 | 26.2 |  | Högre flöde jämfört med senaste månaderna. Mindre skum. Överfallet (vid provtagningen) är rensat från skräp
BL2 | 2017-11-13 13:40 | 13:40 | 6.97 | 76.8 | 3.25 | 16.8 | 13.6 | 1.09 | 0.457 | 0.072 | 0.344 | 22.7 | 28.7 |  | Stora mängder vitt skum med inslag av brunt direkt efter överfallet.
BL2 | 2017-11-27 13:30 | 13:30 | 6.91 | 70.3 | 2.66 | 18 | 15.1 | 1.38 | 0.328 | 0.084 | 0.221 | 14.8 | 23.9
BL2 | 2017-12-11 13:30 | 13:30 | 7.06 | 71.1 | 2.54 | 17.7 | 15.5 | 1.67 | 0.406 | 0.052 | 0.3401 | 14.4 | 20.8 |  | Mycket brunt/orange och färgat vatten
BL2 | 2017-12-27 | [13 empty] | Provet uteblev
BL2 | 2018-01-08 | [13 empty] | Provet uteblev
BL2 | 2018-01-22 13:15 | 13:15 | 6.93 | 63.5 | 2.36 | 17.3 | 14.2 | 1.08 | 0.417 | 0.112 | 0.29 | 11 | 19.1 |  | Högt vattenstånd
BL2 | 2018-02-05 13:30 | 13:30 | 6.98 | 64.1 | 2.45 | 17 | 14.1 | 0.993 | 0.43 | 0.103 | 0.315 | 14 | 19
BL2 | 2018-02-19 13:30 | 13:30 | 6.95 | 65 | 2.45 | 16.6 | 13.8 | 1.03 | 0.363 | 0.077 | 0.2791 | 10.4 | 19.1
BL2 | 2018-03-05 13:30 | 13:30 | 7.23 | 69.7 | 2.78 | 14.5 | 12.3 | 1.02 | 0.671 | 0.021 | 0.6441 | 61.6 | 20.2
BL2 | 2018-03-19 13:30 | 13:30 | 7.01 | 66.9 | 2.6 | 13.6 | 12.5 | 1.16 | 0.326 | 0.046 | 0.2734 | 20.9 | 19
BL2 | 2018-04-03 13:40 | 13:40 | 7.13 | 62.8 | 2.44 | 13.9 | 12.1 | 0.96 | 0.32 | 0.066 | 0.2368 | 8.6 | 19
BL2 | 2018-04-16 |  | 7.23 | 64.7 | 2.41 | 13.5 | 11.4 | 1.07 | 0.272 | 0.048 | 0.2137 | 1 | 19.8 |  | Mycket vitt/brunt/grönt skum, särskilt precis innan "överfallet". Gödsel doft. Kraftig algtillväxt i bäcken.
BL2 | 2018-05-02 | [13 empty] | Provet uteblev. Okänd anledning.
BL2 | 2018-05-14 13:30 | 13:30 | 7.55 | 62.5 | 2.26 | 11.8 | 10.9 | 0.313 | 0.278 | 0.06 | 0.212 | 24.4 | 19.3 |  | Långsamt flöde, lågt vattenstånd. Mindre vattensalamander nedanför överfallet.
BL2 | 2018-05-28 10:20 | 10:20 | 7.09 | 58.9 | 2.9 | 8.08 | 4.06 | 2.74 | 0.514 | 0.087 | 0.4 | 24 | 29.1 |  | Bäcken har mycket lågt flöde och vattenstånd. Bitvis torrlagd/nästan torrlagd.
BL2 | 2018-06-11 10:15 | 10:15 | 7.09 | 55.6 | 1.33 | 26.2 | 23.1 | 0.9 | 0.384 | 0.251 | 0.099 | 5.2 | 21.4
BL2 | 2018-06-25 13:10 | 13:10 | 7.2 | 56.7 | 2.54 | 10 | 8.1 | 0.925 | 0.222 | 0.067 | 0.1275 | 2.2 | 24.2 |  | mindre vattensalamander noterad, hane
BL2 | 2018-07-09 | 13:30 | 7.27 | 59.6 | 3.59 | 3.32 | 0.857 | 0.435 | 0.141 | 0.029 | 0.0942 | 2.8 | 27.6 |  | Mycket lågt vattenstånd och flöde. Ytan täckt av andmat. bottenvegetation kraftig. Obehaglig lukt.
BL2 | 2018-07-23 | 13:00 | 7.08 | 59.7 | 3.21 | 5.95 | 4.56 | 0.164 | 0.127 | 0.041 | 0.067 | 2 | 24.4 |  | Nästan inget flöde eller vatten Ett par cm vattenstånd
BL2 | 2018-08-06 | 13:45 | 7.09 | 64.5 | 3.8 | 4.18 | 1.97 | 0.203 | 0.0905 | 0.029 | 0.0386 | 7 | 27.2 |  | Vattenståndet så lågt så inget flöde över överfallet. Halva bäcken torrlagd. Inget utlopp till havet
BL2 | 2018-08-20 | 13:30 | 7.06 | 69 | 4.02 | 3.94 | 1.54 | 0.176 | 0.111 | 0.067 | 0.0217 | 7.2 | 28.2 |  | Lågt flöde, lågt vatten stånd.
BL2 | 2018-09-03 | 13:35 | 7.02 | 88 | 3.47 | 47.1 | 17 | 25.7 | 1.66 | 1.34 | 0.15 | 8.4 | 60.4 |  | Vit- brunt skum strax efter "överfallet" ( den v-formade skåran). Vattnet brunfärgat.
BL2 | 2018-09-17 | 14:30 | 7.13 | 73.3 | 3.74 | 4.51 | 1.93 | 0.351 | 0.244 | 0.101 | 0.102 | 2.8 | 29
BL2 | 2018-10-01 | 13:30 | 7.08 | 80.2 | 3.52 | 14.8 | 5.81 | 7.07 | 0.934 | 0.668 | 0.217 | 4 | 29.6 |  | Vi har uppgiffter att en av minkfarmarna/jordbrukarna pumpat ut upp till 4m3 urin i åker i direkt anslutning till bäcken. Gjordes den 24/9. Egna prover togs och ett ärende är upprättat. Bäcken och proverna har doft av urin.
BL2 | 2018-10-15 | 13:00 | 6.82 | 57.1 | 1.41 | 16.5 | 14.4 | 0.912 | 0.515 | 0.356 | 0.142 | 5.2 | 25.6
BL2 | 2018-10-29 | 13:30 | 6.96 | 53.1 | 1.79 | 12 | 10.4 | 0.909 | 0.504 | 0.358 | 0.125 | 7.4 | 17.3
BL2 | 2018-11-14 |  | 6.86 | 69.1 | 1.32 | 28.1 | 22 | 6.71 | 1.23 | 1.07 | 0.11 | 5 | 23.2 |  | Provet ska tas på måndag v.46 men togs på onsdagen pga förhinder.
BL2 | 2018-11-26 | [13 empty] | Provet uteblev
BL2 | 2018-12-10 | 13:30 | 6.81 | 66.3 | 0.968 | 22.9 | 22.8 | 0.989 | 0.442 | 0.345 | 0.096 | 5.6 | 16.5
BL2 | 2018-12-17 | 10:00 | 6.81 | 65.3 | 1.02 | 21.9 | 21.2 | 0.425 | 0.288 | 0.217 | 0.057 | 1.6 | 16.3
Note on G153: stefane: 10-05-27
Note on G155: stefane: 10-06-18
Note on G162: stefane: 10-08-30
Note on G163: mark-anita: 100917
Note on H166: amanuel: 10-11-03
Note on H168: amanuel: 10-11-19
Note on G178: stefane: spätt
Note on H187: amanuel: 11-08-05
Note on G188: stefane: 11-09-22 spätt 2ggr
Note on H188: amanuel: 11-08-24
Note on G189: stefane: 11-09-22 spätt 2ggr
Note on H189: amanuel: 11-09-23
Note on B191: Anita Flower-Ellis: Ankom till labbet 2011-09-27. Märktes upp med v-39
Note on H191: amanuel: 11-09-30
Note on H195: Amanuel Tesfamikael: 11-11-30
Note on L362: Helena Linefur: Observera att part-P var felberäknat i det förra utskicket för perioden 2018-01-08 till 2018-06-25. All övrig data var helt korrekt. Part-P för detta halvår är nu i denna fil utbytt till korrekta värden.